## P2-1 Sensibilidad
Tono generado | 400 | mV
MOTU Ganancia | 65 | dB
V | 0.589
S | 0.00033122
Está mal, debe salir 2.5 mV

## P2-1 Respuesta en frecuencia
Motu ganancia | 25 | dB
|  | f = 1 kHz | f = 8 kHz
0 º | V (1k) | -13.242 | -11.193 | dB re. 1 V/Pa
| S (1k) | -38.242 | 15.5007 | mV / Pa
135 º | V (8k) | -25.62 | -20.75 | dB re. 1 V/Pa
| S (8k) | 2.9444 | 5.1582 | mV / Pa
|  | f = 1 kHz | f = 8 kHz
0 º | S (1k) | -38.242 | -36.193
135 º | S (8k) | -50.62 | -45.75
|  | f = 1 kHz | f = 8 kHz
| D (0º) | 0 | 0
| D (135º) | -12.378 | -9.557